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第一章   公开比选公告
一、项目基本情况

项目编号：GZZBC2647
项目名称：宁波市鄞州区卫生健康局下属医疗卫生单位体重管理配套设备采购项目

项目性质：政府投资项目

项目实施地点：鄞州区

合同履行期限：自合同签订生效后开始至双方合同义务完全履行后截止。

预算金额/最高限价：1606000.00元【共17套体重管理配套设备，其中宁波市鄞州区瞻岐镇卫生院的预算金额/最高限价为38000.00元（共1套体重管理配套设备），其余16家区下属医疗卫生单位的预算金额/最高限价均为98000.00元（各1套体重管理配套设备），具体详见公开比选文件第四章“比选需求”】

交易方式：公开比选

比选范围：17套体重管理配套设备采购，具体详见公开比选文件第四章“比选需求”。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本项目比选前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目比选活动。

三、申请人报名时间及地点、报名条件：

1.报名时间：2026年9月22日至2026年9月28日9:00—17:00（北京时间）。

2.报名地点：宁波高专建设监理有限公司（宁波市鄞州区前河南路88号新洲银座1501-6）。

3.报名条件：申请人持《申请人声明函》（格式详见比选文件）于上述报名截止时间前提交至上述报名地点或是将盖章后扫描件发至采购代理机构联系人邮箱：410544083@qq.com。符合报名条件的申请人在比选文件购买截止时间（即2026年9月28日18:00）前自行在本公告附件获取比选文件【比选文件售价：500元人民币，售后不退，该费用须在比选文件购买截止时间前现金缴纳或汇入如下账户（北京时间，以资金到账时间为准），否则采购代理机构将拒绝其参加比选竞争】。

开户银行：宁波银行西门支行

账    号：22010122000119736

名    称：宁波高专建设监理有限公司

注：汇款时备注项目编号

四、比选邀请数量

符合报名条件且已按规定获取比选文件的申请人全部作为比选被邀请人参加比选竞争。比选被邀请人提交的比选响应文件《投标报价一览表》中的报价即为其最终报价。

五、比选计划

1.比选报名时间详见比选公告，3个工作日。

2.比选开始时间（比选响应文件提交截止时间）：2026年9月29日15:00（北京时间）。
3.比选响应文件提交地址：宁波市鄞州区卫生健康局（宁波市鄞州区学士路1221号）1号楼2楼201会议室。

4.比选结果公示时间：比选结束后立即进行比选结果公示，公示时间为1个工作日。

六、中选方式

综合比选法。

重新组织比选情形

1.所有比选申请人不符合比选公告规定的条件的；

2.所有比选申请人的报价高于预算金额（最高限价）的；

3.合格的被邀请人不足3家。

八、公开比选公告、中选结果发布网址

宁波高专建设监理有限公司的单位网址。

九、联系方式

比选人：宁波市鄞州区东钱湖镇中心卫生院、宁波市鄞州区邱隘镇中心卫生院、宁波市鄞州区横溪镇中心卫生院、宁波市鄞州区五乡镇卫生院、宁波市鄞州区云龙镇卫生院、宁波市鄞州区百丈街道社区卫生服务中心、宁波市鄞州区东柳街道社区卫生服务中心、宁波市鄞州区明楼街道社区卫生服务中心、宁波市鄞州区第三医院、宁波市鄞州区姜山镇茅山卫生院、宁波市鄞州区咸祥镇中心卫生院、宁波市鄞州区塘溪镇卫生院、宁波市鄞州区潘火街道社区卫生服务中心、宁波市鄞州区中河街道社区卫生服务中心、宁波市鄞州区钟公庙街道社区卫生服务中心、宁波市鄞州区首南街道社区卫生服务中心、宁波市鄞州区瞻岐镇卫生院

联系人：徐老师
联系电话：0574-87418673
采购代理机构：宁波高专建设监理有限公司 

地址：宁波市鄞州区前河南路88号新洲银座1501-6室
联系人：王芸、许钗英、陈晓露、沈滋炜 

联系电话： 0574-87298497

第二章   比选须知
一、适用范围

本公开比选文件仅适用于本项目。

二、比选有效期

★比选有效期为60个日历天。比选有效期从比选响应文件提交截止之日起算。

三、比选响应文件的组成

1.比选响应函；

2.法定代表人身份证明；

3.法定代表人授权书（比选响应文件由授权代表签字的须提供）；

4.营业执照或法人组织机构代码证的复印件；

5.技术资信自评表；

6.比选技术商务响应（偏离）表；

7.技术资信评分标准要求的技术资信证明资料及方案；

8.投标报价一览表；

9.投标人认为需要提供的其他资料（如有）。

四、比选响应文件的编制、密封和标记

1.比选响应文件应按本章第三条规定的内容和第五章规定的格式进行编写，如有必要，可以增加附页，作为比选响应文件的组成部分，“附件”中没有规定的格式可自行编制。

★2.比选响应文件需打印或用不褪色的墨水填写，公开比选文件中标明加盖公章或签字的，须加盖投标人公章或其法定代表人或授权代表签字。授权代表签字的，比选响应文件应附法定代表人签署的法定代表人授权书。比选响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖投标人公章或由其法定代表人或授权代表签字。

3.比选响应文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本比选响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4.比选响应文件正本1份，副本不少于2份。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。确定成交后，成交投标人根据比选人要求的时间和份数提供与比选响应文件正本内容完全一致的比选响应文件副本。

5.比选响应文件应装订并密封（比选响应文件可以用一个或多个封袋密封），并在封套的封口处加盖投标人公章，封套上注明：

（1）标记：   “比选响应文件”     的字样；

（2）项目编号：    GZZBC2647     ；

（3）项目名称：宁波市鄞州区卫生健康局下属医疗卫生单位体重管理配套设备采购项目；

（4）在2026年9月29日15:00（规定的比选日期和时间）前不准启封；

（5）投标人的名称。

投标人未按上述要求密封的比选响应文件，比选人有权不予受理。

六、比选响应文件的递交

投标人应在比选截止时间前将比选响应文件递交至指定地点，逾期送达的或者未送达指定地点的比选响应文件，比选人不予受理。
五、比选程序

1.比选人在公开比选文件约定的比选时间和比选地点进行比选，邀请投标人的法定代表人或授权代表准时参加，投标人的法定代表人或授权代表不参加或迟到参加比选的，视同该投标人默认比选记录，不得事后对比选记录提出任何异议。

2.比选程序

（1）宣布比选纪律；

（2）公布在截止时间前递交比选响应文件的投标人名称；

（3）比选响应文件的密封情况；

（4）按照投标人递交比选响应文件的顺序依次开启比选响应文件，并做比选记录；

（5）评审委员会对比选响应文件进行评审；

（6）公布比选综合得分及中选候选人名单；

（7）比选结束。

3.评审委员会的组成

评审委员会由比选人（或其委托的具体实施机构）有关技术、经济、招采等方面的人员组成，成员人数为3人或3人以上单数。

六、评审

详见公开比选文件第三章评审办法。

七、询问、质疑

1.供应商询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以提出询问，比选人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。供应商提出的询问超出比选人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向比选人提出。

2.供应商质疑

（1）提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的比选文件的，可以对该文件提出质疑。

（2）供应商认为比选文件、采购过程和中选结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起3个工作日内，以书面形式向比选人或者采购代理机构提出质疑，否则，比选人或者采购代理机构不予受理：

1）对比选文件提出质疑的，质疑期限为供应商获得比选文件之日或者比选文件公告期限届满之日起计算。

2）对采购过程提出质疑的，质疑期限为各采购程序环节结束之日起计算。

3）对采购结果提出质疑的，质疑期限自中选结果公示期限届满之日起计算。

4）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

①供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

②质疑项目的名称、编号；

③具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

④事实依据；

⑤必要的法律依据；

⑥提出质疑的日期。

供应商提交的质疑函需一式三份。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（3）对同一采购程序环节的质疑，供应商须在相应质疑期内一次性提出。

（4）比选人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后3个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的比选当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（5）询问或者质疑事项可能影响比选结果的，比选人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

八、其他

1.“比选人”系指采购人，即公开比选公告中的宁波市鄞州区卫生健康局下属医疗卫生单位。“采购代理机构”系指采购代理人，即“宁波高专建设监理有限公司”

2.“投标人”系指响应比选、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，即“供应商”。

3. “负责人”系指法人企业的法定负责人，或其他组织为法律、行政法规规定代表单位行使职权的主要负责人，或投标自然人本人。

4. “产品”系指系指供应商向比选人提供的本项目要求的设备、软件、保险、税金、质保期内备品备件、工具、手册及其它有关技术资料。

5.“服务”系指本项目规定的供应商须承担的技术服务、校准、验收、培训、质保期内维保以及其他服务。

6.“项目”系指供应商按比选文件规定向比选人提供的产品或服务。

7.“招标”系指比选；“投标”系指比选响应。

8.“★”系指实质性要求条款，供应商的投标对任何带“★”号的重要商务和技术条款的偏离和未作实质性响应都将直接导致废标。

第三章   评审办法
一、比选细则

本项目评标办法为综合比选法，具体评标内容及评分标准详见下表：

	评审标准
	分值
	评审
类型

	一、
价格
部分
30分
	满足招标要求的有效比选响应文件（符合性评审合格）且投标报价最低的投标报价作为评标基准价，得30分。
其他投标报价得分=（评标基准价/有效投标报价）×30×100%。
（投标报价得分以四舍五入方法保留至小数点后两位）
注：供应商的投标报价超过最高限价（不含本数）的为无效报价。
	30
	客观
评审

	二、
技术资信评分标准
（ 70分）
	1.技术响应
（30分）
	技术需求响应全部满足比选文件第四章《比选需求》中采购技术需求的得30分。
采购技术需求响应负偏离的：每负偏离一条未标注“▲”指标的扣1分；每负偏离一条标注“▲”指标的扣1.5分；扣完为止。 
	30
	客观
评审

	
	2.供货方案
（5分）
	根据供应商提供的供货方案，需包含但不限于以下要点：①供货期限；②交货方式；③供货保障流程；④供货流程；⑤供货实施步骤，由评委进行评议：

（1）供货期完全满足招标文件要求，交货方式切合实际，供货流程合理且供货流程要点明确，供货实施步骤清晰，能提供比较有针对性的服务措施的得5分；

（2）方案内容基本符合本项目的供货要求，但是实行上略有欠缺的得3分；

（3）方案内容不完整，内容不充分，与本项目货物供应要求有差距的得1分；

（4）未提供相关内容的不得分。
	5
	主观
评审

	
	3.安装与验收方案
（5分）
	根据供应商提供的安装与验收方案，需包含但不限于以下要点：①安装方案；②安装人员配置；③调试要求；④开箱测试方式；⑤产品验收方案，由评委进行评议：

（1）安装方案得当，安装人员配置贴合实际需求，调试要求明确，且开箱测试方式科学，产品验收方案合理，能确保货物正常安装及验收的得5分；

（2）安装与验收方案符合项目实际要求，但存在一定缺项的得3分；

（3）安装与验收方案存在明显缺项，实行上有困难的得1分；

（4）未提供相关内容的不得分。
	5
	主观
评审

	
	4.售后服务
方案
（15分）
	4.1供应商需结合自身实际提供服务承诺，需包含但不限于以下要点：①服务方式；②服务响应时间；③技术支持；④服务体系；⑤退换货品承诺，由评委进行评议：

（1）各项服务承诺能与医院实际相结合，能提供实质性承诺及保障措施，能有效保证货物正常使用的得5分；

（2）各项服务承诺能与医院实际相结合，承诺及保障基本符合货物实际使用情况，满足医院使用要求的得3分；

（3）服务承诺和保障措施与医院实际需求存在巨大偏差，会严重影响货物正常使用的得1分；

（4）未提供相关内容的不得分。
	5
	主观
评审

	
	
	4.2供应商需结合自身实际提供质保期方案，需包含但不限于以下要点：①质保期内定期服务方案；②巡检服务方案；③售后服务保障；④售后服务机构的设置，由评委进行评议：

（1）质保期内定期服务和巡检服务方案合理，售后服务有保障且有相应的售后服务机构，能有效提高货物使用体验，具有专业技能，服务目标明确清晰的得5分；

（2）方案内容基本符合医院实际需求，但有可能影响服务质量，运作流程设计较为合理，针对性不强的得3分；

（3）方案内容不完整，内容不充分，与本项目实际需求有差距的得1分；

（4）未提供相关内容的不得分。
	5
	主观
评审

	
	
	4.3供应商需结合自身实际提供售后服务机构技术服务人员情况（提供姓名、工作经验、资质证书情况），需包含但不限于以下要点：①经验是否丰富；②证书是否齐全；③专业性及配备是否充足，由评委进行评议：

（1）人员配置合理、人员经验丰富且人员整体素质良好，能顺利完成售后任务的得5分；

（2）人员配置存在缺陷有待改进，实行上略有欠缺的得3分；

（3）人员设置不合理，无法确保完成售后任务的得1分；

（4）未提供相关内容的不得分。
	5
	主观
评审

	
	5.培训方案（6分）
	根据供应商提供的培训方案，需包含但不限于以下要点：①培训时间安排；②培训内容；③培训次数；④培训场地安排，由评委进行评议：

（1）人员培训方案与医院实际相结合，培训时间安排合理，培训内容符合货物使用要求，培训次数能确保设备实际使用人灵活使用且场地安排合理的得6分；

（2）人员培训方案不够符合采购需求，培训内容缺少针对性内容的得4分；

（3）人员培训方案没有结合采购需求，培训内容敷衍，没有相应培训场地且培训时间不合理的得2分；

（4）未提供相关内容的不得分。
	6
	主观
评审

	
	6.维修成本方案
（6分）
	供应商需结合货物实际提供维修成本方案，需包含但不限于以下要点：①提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费；②维修人员配备；③维修完成时间；④维修质量的保障，由评委进行评议：

（1）维修成本方案与货物实际相结合，提供的保修价格、设备配件价格、维修服务费合理，维修人员配备全面且维修完成时间及时的得6分；

（2）未能明确阐述维修的各项价格，维修人员配备存在缺陷，有待改进的得4分；

（3）维修成本方案不合理，无法确保货物故障后及时维修完成正常使用得2分；

（4）未提供相关内容的不得分。
	6
	主观
评审

	
	7.业绩
（3分）
	根据供应商提供的自2023年1月1日（以合同签订日期为准）至今，同类产品销售业绩进行评议，每提供一个合同得1分，满分3分。
注：比选响应文件中提供合同复印件并加盖公章，未提供的或未按要求盖章的视为无效业绩。
	3
	客观
评审


二、评审过程

1.资格审查

依据公开比选文件的规定，评审委员会对供应商的资格进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

2.符合性审查

依据公开比选文件的规定，从比选响应文件的有效性、完整性和对公开比选文件的响应程度进行审查，以确定是否对公开比选文件的实质性要求作出响应。

3.澄清问题

对于比选响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审委员会可要求供应商以书面形式作出必要的澄清、说明或者补正。

供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字确认，供应商的澄清、说明或者补正不得超出比选响应文件的范围或者改变比选响应文件的实质性内容。

4.详细评审

4.1评审委员会对通过符合性审查的比选响应文件，依照本办法对技术、商务、价格等内容作进一步评审、比较。评审委员会成员经过阅标、审标和询标，对各供应商进行综合打分。

技术资信得分由各评审委员会成员打分，根据供应商的比选响应文件及相关澄清文件，进行独立打分。价格分由评审委员会统一核算。评委打分采用记名方式，取所有评委汇总得分的算术平均分（小数点后保留两位小数）。

4.2异常低价审查：
4.2.1评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：
（1）投标报价低于采购项目最高限价60%的，即投标报价＜采购项目最高限价×60%；
（2）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
4.2.2评审委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第（2）项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于人工成本等，给予相关供应商的合理时间为30分钟。其中，属于第（1）项情形，供应商须随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场不再提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。
5.中选候选人确定原则
（1）评审委员会根据供应商的综合得分（综合得分＝技术资信分+价格分）由高到低顺序排列，以综合得分排名第一的供应商为中选候选人，本项目仅确定一名中选候选人。如供应商综合得分相同的，则按投标报价由低到高顺序排列，由价格低者优先确定为中选候选人；如供应商的综合得分及参与评标的价格相同的，则由比选人抽签决定。

（2）如评标过程中出现本公开比选文件未尽事宜，则由评审委员会讨论决定。
三、中选人确定原则

    中选结果公示1个工作日后，比选人确定中选候选人为本项目中选人。

四、合同授予

1.比选人与中选人应当在《中选成交通知书》发出之日起30日内签订合同。

2.中选人拖延、拒签合同的，中选人应承担相应赔偿责任。

第四章   比选需求

技术需求

采购需求清单

	采购项目名称
	单位及数量
	★最高限价
	需求要求
	使用单位

	1.人体成分检测仪
	1套
	38000.00元/套
	用于人体成分检测和肥胖评估、报告打印
	宁波市鄞州区瞻岐镇卫生院

	2.1人体成分检测工作站
	16套
	98000.00元/套，共16套，合计1568000元
	用于身份识别、人体成分检测、肥胖评估、报告打印、内置计算机数据自动上传
	宁波市鄞州区东钱湖镇中心卫生院、宁波市鄞州区邱隘镇中心卫生院、宁波市鄞州区横溪镇中心卫生院、宁波市鄞州区五乡镇卫生院、宁波市鄞州区云龙镇卫生院、宁波市鄞州区百丈街道社区卫生服务中心、宁波市鄞州区东柳街道社区卫生服务中心、宁波市鄞州区明楼街道社区卫生服务中心、宁波市鄞州区第三医院、宁波市鄞州区姜山镇茅山卫生院、宁波市鄞州区咸祥镇中心卫生院、宁波市鄞州区塘溪镇卫生院、宁波市鄞州区潘火街道社区卫生服务中心、宁波市鄞州区中河街道社区卫生服务中心、宁波市鄞州区钟公庙街道社区卫生服务中心、宁波市鄞州区首南街道社区卫生服务中心，共16家区下属医疗卫生单位（每家各1套）

	2.2身高体重测量仪
	
	
	用于身高体重测量和数据上传
	

	2.3营养评估数字工作站
	
	
	用于身份识别、健康问卷、档案更新、减重纳管、服务引导
	

	2.4配套设备
	
	
	配套医保卡阅读器、打印机等
	

	2.5项目服务与质量要求
	
	
	项目实施、售后服务要求
	


★备注：（1）供应商须对本项目服务内容分开进行报价，投标报价超过相应最高限价的作无效标处理。（2）本项目合同由成交供应商与各使用单位分别签订采购合同。

采购技术需求
	序号
	技术参数要求
	备注

	1
	人体成分检测仪
	

	1.1
	工作原理：多频率生物电阻抗测试。
	

	1.2
	电极：4极8点接触式电极。
	

	1.3
	测试频率：1kHz、5kHz、50kHz、250kHz。
	

	1.4
	检测电流≦80uA。
	

	1.5
	测试部位
	

	1.5.1
	阻抗：身体5个节段（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）在4个不同测量频率下的阻抗值≧20个；
	

	1.5.2
	电抗：身体5个节段（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）在3个不同测量频率（5kHz、50kHz、250kHz）下的电抗值≧15个；
	

	1.5.3
	全身相位角：50kHz下的全身相位角。
	

	▲1.6
	阻抗测量性能
	

	1.6.1
	阻抗测量范围：10Ω～1250Ω（要求附加盖制造商公章的技术白皮书或医疗器械注册检验报告）；
	

	1.6.2
	阻抗测量误差：躯干误差≤±3%、肢体误差≤±1%（要求附加盖制造商公章的医疗器械注册检验报告）。
	

	1.7
	体重测量性能
	

	1.7.1
	体重测量范围：2kg～250kg；
	

	▲1.7.2
	体重测量误差≦±0.1kg（要求附加盖制造商公章的医疗器械注册检验报告）。
	

	1.8
	可测量的主要参数覆盖以下指标
	

	1.8.1
	人体成分参数：身高、体重、生物电阻抗、全身相位角、身体总水分、蛋白质、体脂肪、无机盐；
	

	1.8.2
	肌肉参数：肌肉量、骨骼肌含量、肌肉均衡分析；
	

	1.8.3
	脂肪参数：BMI、去脂体重、体脂百分比、节段脂肪分析、内脏脂肪面积、内脏脂肪等级、肥胖度；
	

	1.8.4
	无机盐参数：骨矿物质含量；
	

	1.8.5
	体维度参数：颈围、臂围、胸围、腰围、臀围、大腿围、腰臀比；
	

	1.8.6
	综合评估：人体成分总评分、基础代谢率、身体细胞量、历史记录、生长图表、体重控制、体型评估、肥胖评估、身体均衡评估、营养建议、运动建议。
	

	▲1.9
	适用人群范围不低于如下要求（要求附加盖制造商公章的医疗器械注册检验报告）
	

	1.9.1
	年龄测量范围：3岁～100岁
	

	1.9.2
	体重测量范围：2kg～250kg
	

	1.9.3
	身高测量范围：0cm～250cm
	

	1.10
	自助身份识别：支持外接扫码枪（选配）、内置身份证读卡器模块（选配）以及人脸识别模块（选配），可实现多种身份识别功能，方便信息自动化管理（要求附加盖制造商公章的技术白皮书或医疗器械注册检验报告）。
	

	1.11
	测量过程中实时显示测量动画以及测量进度，并有真人语音提醒注意事项及操作步骤。
	

	1.12
	报告打印及病案管理：不需要额外连接计算，在设备自带屏幕即可展示完整报告单并可对测量档案进行管理操作。
	

	▲1.13
	数据存储：内置计算机主机，本地可存储档案数≧10万例（要求附加盖制造商公章的医疗器械注册检验报告）。
	

	1.14
	显示屏：显示屏为高清彩色液晶屏，尺寸≧10英寸，分辨率≧1280*800。
	

	1.15
	兼容打印机：主机不需要通过外接电脑，直接与市面上主流品牌（HP、EPSON、CANON等）的多种型号打印机连接并打印所有测量参数报告。
	

	1.16
	数据接口：支持USB、LAN、Wi-Fi、蓝牙、物联网（选配）多种数据传输接口。
	

	1.17
	内置多人种判断标准：支持WHO、亚洲及中国人判定标准。
	

	1.18
	内置成人报告单、儿童报告单等多种报告单模板，且支持用户对报告单模板进行自定义编辑。
	

	1.19
	产品质量：产品使用期限≧8年，使用过程中支持软件在线升级。（要求附加盖制造商公章的医疗器械注册检验报告证明）
	

	2
	人体成分检测工作站
	

	2.1
	技术性能
	

	2.1.1
	工作原理：多频率生物电阻抗测试。
	

	2.1.2
	电极：4极8点接触式电极。
	

	2.1.3
	测试频率：1kHz、5kHz、50kHz、250kHz。
	

	2.1.4
	检测电流≤80uA。
	

	2.1.5
	测试部位
	

	2.1.5.1
	阻抗：身体5个节段（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）在4个不同测量频率下的阻抗值≥20个；
	

	2.1.5.2
	电抗：身体5个节段（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢）在3个不同测量频率（5kHz、50kHz、250kHz）下的电抗值≥15个；
	

	2.1.5.3
	全身相位角：50kHz下的全身相位角。
	

	▲2.1.6
	阻抗测量性能
	

	2.1.6.1
	阻抗测量范围：10Ω～1250Ω（要求附加盖制造商公章的技术白皮书或医疗器械注册检验报告证明）；
	

	2.1.6.2
	阻抗测量误差：躯干误差≤±3%、肢体误差≤±1%（要求附加盖制造商公章的医疗器械注册检验报告证明）。
	

	2.1.7
	体重测量性能
	

	2.1.7.1
	体重测量范围：2kg～250kg；
	

	2.1.7.2
	体重测量误差≤±0.1kg（要求附加盖制造商公章的医疗器械注册检验报告证明）。
	

	2.1.8
	身高测量模块数据接入
	

	2.1.8.1
	实时测量身高，无需人工手动录入；
	

	2.1.8.2
	身高测量范围：70cm～195cm；
	

	2.1.9
	可测量的主要参数覆盖以下指标
	

	2.1.9.1
	人体成分参数：身高、体重、生物电阻抗、全身相位角、身体总水分、蛋白质、体脂肪、无机盐；
	

	2.1.9.2
	肌肉参数：肌肉量、骨骼肌含量、肌肉均衡分析；
	

	2.1.9.3
	脂肪参数：BMI、去脂体重、体脂百分比、节段脂肪分析、内脏脂肪面积、内脏脂肪等级、肥胖度；
	

	2.1.9.4
	无机盐参数：骨矿物质含量；
	

	2.1.9.5
	体围度参数：颈围、臂围、胸围、腰围、臀围、大腿围、腰臀比；
	

	2.1.9.6
	综合评估：人体成分总评分、基础代谢率、身体细胞量、历史记录、生长图表、体重控制、体型评估、肥胖评估、身体均衡评估、营养建议、运动建议。
	

	▲2.1.10
	使用年龄范围：3岁～100岁（要求附加盖制造商公章的医疗器械注册检验报告证明）。
	

	2.1.11
	测量过程中实时显示测量动画以及测量进度，并有真人语音提醒注意事项及操作步骤。
	

	2.1.12
	测量时间≤1min。
	

	2.1.13
	电磁兼容性：辐射发射为B类标准水平，达到可连接通用电源环境（要求附加盖制造商公章的医疗器械注册检验报告证明）。
	

	2.2
	软件功能
	

	▲2.2.1
	臂姿导航：具备臂姿导航姿势引导功能，可通过图像、语音或动画方式提示用户正确手臂及身体测量姿态，辅助保障测量结果准确。（要求附加盖制造商公章的医疗器械注册检验报告证明）。
	

	2.2.2
	自助身份识别：支持外接扫码枪（选配）、内置身份证读卡器模块（选配）以及人脸识别模块（选配），可实现多种身份识别功能，方便信息自动化管理（要求附加盖制造商公章的技术白皮书或医疗器械注册检验报告证明）。
	

	2.2.3
	报告打印及病案管理：不需要额外连接计算机，在设备自带屏幕即可展示完整报告单并可对测量档案进行管理操作。（要求附加盖制造商公章的设备操作界面截图证明）
	

	▲2.2.4
	数据存储：内置计算机系统，主机本地可存储档案数≥10万例（要求附加盖制造商公章的医疗器械注册检验报告证明）。
	

	2.2.5
	门诊协同：可外接身高体重、血压计等检测设备，接收其检测结果，对用户健康指标进行综合管理。(要求附加盖制造商公章的设备操作界面截图证明)
	

	2.2.6
	信息加密保护：具有多重密码保护，普通用户无法更改系统设置以及病案管理，保护用户数据隐私。
	

	2.2.7
	数据备份还原：在外接U盘的情况下可以实现档案的导出、备份、恢复操作。
	

	2.2.8
	数据接口：支持USB、RJ45、Wi-Fi等多种数据传输接口。
	

	2.2.9
	数据传输协议：支持DB、WebService、http多种数据传输协议，可与第三方系统进行数据对接。
	

	2.2.10
	内置多人种判断标准：支持WHO、亚洲及中国人判定标准。
	

	2.2.11
	内置成人报告单、儿童报告单等多种报告单模板，且支持用户对报告单模板进行自定义编辑。
	

	2.2.12
	内置报告单解读页、个性化运动营养建议页，支持用户根据需求设置是否打印。
	

	2.2.13
	产品质量：产品使用期限≥8年，使用过程中支持软件在线升级。
	

	2.3
	硬件功能
	

	2.3.1
	支持触摸屏控制，不需要通过按键或外接鼠标键盘操作。
	

	2.3.2
	显示屏：显示屏为高清彩色液晶屏，尺寸≥10英寸，分辨率≥1280*800（要求附加盖制造商公章的附有尺寸标识的实物照片证明）。
	

	2.3.3
	可移动性：整机可折叠，主机可拆卸，方便外检携带。
	

	3
	身高体重测量模块
	

	3.1
	操作系统：采用专业健康体检操作系统，全程智能语音和动画提示操作简单
	

	3.2
	体重测量方式：高精度、高灵敏、高性能精密平衡梁电阻应变式压力传感器称重
	

	3.3
	身高测量方式：采用毫米波传感器，高频毫米波信号测距，并通过球形天线对信号角度进行约束，约束角度小于10°，具有抗干扰能力强，并且不受光线、温度等影响
	

	3.4
	身高测量范围：20～210cm，精度:±0.5cm，分度值：0.5cm或0.1cm可调
	

	3.6
	BMI体型测量：自动计算BMI数值；正常范围19-24.9，采用最新的WHO标准或中国九城市标准，可自由设置BMI范围，根据BMI值自动判定偏瘦、正常、超重、肥胖等
	

	3.7
	LCD显示屏：≥7寸高清彩色液晶屏，超大字体，醒目清晰显示，日期时间温度，与网络同步，时间准确，显示体型偏胖、正常、偏瘦
	

	3.8
	自动语音播报：清晰语音报出测量数值并且客户可以根据使用情况设置提示语音
	

	3.9
	通讯方式：提供RS232接口和Wi-Fi接口，可根据客户需求选配无线蓝牙2.0/4.0，4G模块，RJ45网口云接口等，本次项目中自动与配套人体成分分析仪进行数据对接，实现身高数据自动上传到体成分检测仪或体成分工作站，方便减重门诊自动连续工作
	

	3.10
	测量速度：快速精准测量≥600次/小时；
	

	4
	营养评估数字工作站
	

	4.1
	总体要求：营养数字工作站由营养评估系统和智慧屏组成，主要用于门诊膳食调查、问卷采集、体重建档、风险评估、纳管引导和健康查询服务，营养评估数字工作站和人体成分工作站、身高体重测量仪协同工作，为减重门诊搭建高效、智能的减重门诊管理闭环服务，简化门诊流程、优化减重体验、增强居民健康体重管理意识。
	

	4.2
	营养评估系统技术要求
	

	▲4.2.1
	技术要求：系统应以主流大语言模型（LLM）、算力平台及健康大数据为核心技术支撑，具备数据驱动、AI智能辅助决策能力，深度融合区域医疗资源，实现“筛-诊-治-管-康”全周期体重管理的数字化、智能化辅助，可与减重门诊现有工作流程及软件系统无缝衔接。（要求附加盖软件开发商公章的软件产品技术白皮书）
	

	4.2.2
	体重档案管理
	

	4.2.2.1
	自动建档：支持通过居民端手动录入、门诊系统数据对接、健康档案同步等多种方式，自动生成居民体重健康档案，完整涵盖基础信息（姓名、年龄、性别、联系方式、签约状况、怀孕状况、个人疾病、家族病史等）、体征数据（身高、体重、体脂率、骨骼肌、内脏脂肪等核心指标）、检查报告、个性化减重方案、干预记录等关键信息，无需人工重复录入，支持调阅居民健康档案已有信息并同步更新。
	

	4.2.2.2
	分级管理：依据体重健康风险等级评估结果，自动对居民档案进行分级归类，支持医护人员手动调整分级，便于精准开展分层减重管理服务，提升服务针对性。
	

	4.2.2.3
	档案维护：支持档案信息修改、补充、查询、导出等操作，实现居民体重健康档案全生命周期管理，保障数据的完整性、准确性和时效性，支持随访记录、干预记录等关联归档，形成完整服务闭环。
	

	4.2.3
	膳食调查
	

	4.2.3.1
	调查方式：提供24小时膳食回顾法、食物频率调查法两种核心调查模式，24小时膳食回顾法支持自主选择一天内摄入食物的种类及分量，食物频率调查法支持居民在医生指导下选择食物对应原材料分量；居民可通过手动输入、食物图片上传等便捷方式记录饮食情况，降低操作门槛。
	

	4.2.3.2
	营养分析：系统内置完善的营养膳食数据库，自动对居民提交的饮食数据进行精准分析，生成详细的膳食结构分析报告，明确蛋白质、碳水化合物、脂肪等各类营养素的摄入剂量、占比，精准识别饮食结构中的不合理之处（如高油、高糖、营养素失衡等）。
	

	4.2.3.3
	数据留存：膳食调查数据自动关联居民个人体重健康档案，支持历史数据查询、多周期对比分析，参照各年龄段对应膳食指南，评估提示各类食物摄入量情况，为医护人员制定个性化膳食指导方案提供坚实的数据支撑。
	

	4.2.4
	健康风险评估
	

	4.2.4.1
	评估模型：基于健康大数据资源和大模型算法，整合居民体征数据、饮食日志、运动记录、睡眠习惯、体力活动水平等多维数据，构建科学精准的体重健康风险评估模型，符合临床减重评估标准；包含营养不良风险评估、糖尿病风险筛查等功能，营养不良风险筛查采用权威的社区居民营养风险筛查工具MAN-SF量表，糖尿病筛查严格按照糖尿病防治指南筛查流程，保证筛查结果准确可靠。
	

	4.2.4.2
	评估流程：支持营养数字系统引导居民完成评估问卷填写，自动生成标准化体重健康风险评估报告，明确超重、肥胖等级，AI智能诊断系统可根据筛查量表自动评估居民潜在的风险因素及其发病概率，并给出初步的科学干预建议。
	

	4.2.4.3
	动态更新：支持根据居民定期体征数据、生活习惯变化情况，动态更新风险评估结果，为医护人员调整减重干预方案提供数据依据，确保减重服务的科学性和针对性；
	

	4.2.5
	减重纳管
	

	4.2.5.1
	人群筛选：支持对接区域健康大数据可门诊建档筛查结果，结合居民健康档案数据，自动识别超重、肥胖及体重相关健康高风险人群，提示糖尿病、高血压等疾病风险，由营养数字系统主动发起纳管引导，精准推送减重服务信息、评估邀请等内容。
	

	4.2.5.2
	引导流程：通过语音交互、文字提示、步骤指引等方式，引导高风险人群完成信息登记、健康风险评估、膳食调查等核心流程，协助其顺利纳入减重门诊规范化管理体系。
	

	4.2.6
	签约管理
	

	4.2.6.1
	个性化签约：支持营养数字系统引导居民完成减重服务签约流程，提供多种标准化签约套餐选择，明确服务内容、服务周期、减重目标、服务责任等核心条款，签约流程便捷可追溯。
	

	4.2.6.2
	签约跟踪：自动记录签约居民的服务进度、减重效果数据，支持医护人员实时查看签约信息、跟踪服务执行情况，根据居民减重效果及时调整服务方案，确保服务质量。
	

	4.2.7
	服务提醒
	

	4.2.7.1
	健康监测提醒：根据居民减重管理周期、风险等级，自动设定健康数据监测时间，通过营养数字系统、短信、微信等方式推送监测提醒，确保按时完成体征数据上报，为减重效果评估提供依据。
	

	4.2.7.2
	日常打卡提醒：支持医护人员为居民设置饮食打卡、运动打卡、睡眠记录等日常管理任务，按设定时间推送打卡提醒，督促居民养成良好的饮食、运动及睡眠习惯，提升减重依从性。
	

	4.2.8
	营养数字系统功能
	

	4.2.8.1
	智能身份识别：支持预约识别、人脸识别、声纹建档识别、社保卡识别等多种识别方式
	

	4.2.8.2
	连续语音识别与指令操作
	

	4.2.8.3
	实时识别：支持流式语音输入模式，实现语音内容实时转写，语音识别准确率不低于95%，支持主流方言选配（可选普通话、粤语、四川话等），可选满足不同年龄段、不同地域居民的交互需求。
	

	4.2.8.4
	交互流畅性：语音识别延迟≤1秒，支持打断式交互，居民可随时打断，提出疑问或补充信息，交互过程自然流畅、无卡顿，贴近真人沟通体验；支持通过语音交互实现系统无感操作，提升使用便捷度。
	

	4.2.8.5
	上下文理解：具备强大的上下文语义理解能力，能够精准识别居民语音中的核心需求，避免重复提问，提升交互效率和用户体验。
	

	4.2.9
	智问智答
	

	4.2.9.1
	知识库支撑：接入主流大模型，内置减重健康、营养膳食、运动指导、睡眠管理、心理调节、疾病预防等专业知识库，覆盖常见问题及临床专业知识点，支持知识库定期更新，确保内容的科学性和时效性。
	

	4.2.9.2
	精准应答：能够快速响应居民关于减重、营养、运动、健康风险等方面的疑问，给出科学、准确、通俗易懂的回答，支持多轮对话交互，可逐步深入解答复杂问题，替代部分基础咨询工作。
	

	4.2.9.3
	个性化应答：结合居民个人体重档案、健康风险评估结果、减重方案等信息，提供个性化应答服务，针对性解答居民自身的减重困惑，提升咨询服务的精准度。
	

	4.2.10
	报告查询与解读
	

	4.2.10.1
	报告查询：支持居民通过营养数字系统快速查询健康风险评估报告、膳食结构评估报告、减重效果评价报告等各类报告，支持报告在线查看、导出、打印，方便居民留存和就医使用；系统可根据需求生成营养评估系统综合报告、膳食指导报告等多种报告类型，综合报告涵盖基本信息汇总、风险因素提醒、健康状况分析与评估、健康指导等内容。
	

	4.2.10.2
	报告解读：营养数字系统能够以通俗易懂的语言，对报告中的核心数据、指标含义、风险提示等内容进行精准解读，避免专业术语晦涩难懂，帮助居民清晰了解自身健康状况和减重进展。
	

	4.2.10.3
	实时报告生成：基于居民上报的体征数据、膳食数据等，自动生成营养评估报告，支持实时解读，提升报告使用效率。
	

	4.2.11
	减重宣教与个性化指导
	

	4.2.11.1
	宣教内容：内置丰富的减重相关宣教内容，涵盖营养知识、科学运动技巧、睡眠管理方法、减重心理调节、疾病预防等，支持图文、语音、短视频等多种形式展示，提升宣教内容的趣味性和可读性。
	

	4.2.11.2
	个性化宣教：根据居民的体重情况、减重目标、饮食运动习惯、健康风险等级等，精准推送个性化宣教内容，避免宣教内容同质化，提升宣教的针对性和有效性；支持个性化信息推送，将评估结果按风险级别通过微信、短信等方式发送至居民及家属，便于及时了解健康状况。
	

	4.2.11.3
	宣教计划：支持医护人员为居民设置定期宣教任务，按预设计划推送宣教内容，引导居民掌握科学的减重方法，养成健康的生活习惯，提升减重成功率。
	

	4.2.11.4
	个性化食谱推荐：内置食物数据库，根据用户健康目标（减脂/增肌/控糖），输出每日个性化食谱，符合《中国居民膳食指南》算法，助力居民科学减重。
	

	4.2.12
	跟踪管理
	

	4.2.12.1
	支持对居民治疗方案、减重计划的执行情况进行跟踪管理，定时查看居民的检测数据及饮食日记，同步将执行情况反馈至医护端，便于医护人员及时调整干预方案，形成“评估－指导－跟踪－调整”的闭环管理。
	

	4.3
	数字智慧屏
	

	4.3.1
	屏幕尺寸：≥32英寸
	

	4.3.2
	内存容量：≥128GB
	

	4.3.3
	运行内存：≥8GB
	

	4.3.4
	屏幕比例：16:9
	

	4.3.5
	屏幕类型：4K
	

	4.3.6
	扬声器数量：≥2个
	

	5
	配套设备
	

	5.1
	打印机
	

	5.1.1
	处理器：≥400MHz
	

	5.1.2
	内存：≥64MB
	

	5.1.3
	首页输出时间：≤8.5秒（待机）、≤20秒（休眠）
	

	5.1.4
	打印效果
	

	5.1.4.1
	打印速度：≥20ppm
	

	5.1.4.2
	分辨率：1200x1200dpi
	

	5.1.4.3
	打印负荷：≥10000页
	

	5.1.4.4
	打印方式：黑白激光
	

	5.1.4.5
	网络连接：USB
	

	5.1.5
	打印介质
	

	5.1.5.1
	进纸盒：≥100页，出纸盒：≥80页
	

	5.2
	社保卡读卡器
	

	5.2.1
	接触式卡：支持符合ISO7816标准的接触式卡，采用下降式卡座，卡槽寿命≥20万次
	

	5.2.2
	非接触式：支持读写ISO14443TypeA/B标准的非接触卡
	

	5.2.3
	读磁条卡：支持读取1、2、3轨的磁条卡
	

	5.2.4
	扫码模块：支持扫一维码、二维码
	

	5.2.5
	PSAM卡：至少可附加4个符合GSM11.11的SAM卡座，可支持Sim卡尺寸
	

	5.2.6
	状态显示：4个LED指示灯，指示电源、通讯、读卡、交易等状态
	

	5.2.7
	打印接口：串行接口≥1个，可外接串行票据打印机
	

	5.2.8
	操作系统：支持Windows、Linux、Android、iOS
	

	5.2.9
	内部时钟：支持内部实时时钟，支持远程同步时间功能
	

	5.2.10
	与PC通讯类型：USB接口，采用无驱模式
	

	5.2.11
	电源：采用USB接口供电或电源适配器供电。USB供电电压为5V，具有过压保护
	

	5.2.12
	按键：可外接密码键盘
	

	5.2.13
	所遵循的标准：ISO7816、IS014443、GSM11.11、FCC、ROHS、CE、CCC
	

	5.2.14
	其他特性：提供通用接口函数库，可支持多种操作系统和语言开发平台，支持在线升级
	

	6
	项目服务与质量要求
	

	6.1
	产品服务保证
	

	6.1.1
	投标人保证所供的设备是出厂原装合格产品，如发生所供的设备与合同不符，采购人有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由投标人承担。
	

	6.1.2
	在所供设备交付时，投标人向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必备附件。
	

	6.1.3
	保修期内需确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定（如有），若无法通过中标人需承担相应检测费用，直至通过验收。
	

	6.2
	项目实施要求
	

	6.2.1
	项目调研：本项目不专程组织项目勘察，供应商参考同类项目和基层医院需求自行完成项目需求调研。
	

	6.2.2
	提供HIS接口对接：供应商投标前自行调研依据是否需求自行完成HIS数据对接准备或对接测试工作，潜在供应商自行承担HIS系统对接测试成本，投标文档中能出具与本项目相关的系统接入测试报告。
	

	6.2.3
	培训及维保：提供操作使用培训，提供完整的操作手册，不定期巡检，每年维保4次，故障维修响应时间：按采购人要求及时响应。
	

	6.2.4
	适应性改造：供应商提供空间布局个性化设计方案，负责项目的整体实施（包括但不限于空间适应性改造、强弱电改造）。
	

	★6.2.5
	系统接入要求：整套设备和软件系统支持与本地HIS系统对接，能出具数据接入的测试报告。（能出具HIS厂商盖章确认的《营养评估系统接入测试报告》复印件并加盖制造商公章）
	

	★6.2.6
	项目交付要求：实施过程中，项目需求沟通、项目方案设计、安装调试、培训等由供应商负责，实现减重门诊交钥匙工程。（出具承诺书，格式自拟）
	

	6.3
	售后服务及培训
	

	6.3.1
	质保期要求：整机保修≥3年，质保后提供有偿维保服务，供应商应提供质保期后维保费用收费标准。
	

	6.3.2
	软件服务：随机软件终身免费升级。
	

	6.3.3
	维修响应要求：1小时内电话响应，人员上门服务提供需3小时内到达。
	

	6.3.4
	维修时间超过48小时的，需提供备用主机或备用配件代用。
	

	★6.3.5
	服务承诺须等于或优于以上承诺内容，合同签订前出具所投产品服务承诺函。
	

	★7
	（1）供应商为医疗器械生产企业的：第二类、第三类医疗器械生产企业提供《医疗器械生产许可证》复印件、第一类医疗器械生产企业提供第一类医疗器械生产备案凭证复印件；

供应商为医疗器械经营企业的：第三类医疗器械经营企业提供《医疗器械经营许可证》复印件、第二类医疗器械经营企业提供第二类医疗器械经营备案凭证复印件；（适用于按医疗器械管理的货物）。

（2）食品药品监督管理部门核发的完整有效的医疗器械注册证；（适用于按医疗器械管理的设备）。
	


二、商务要求

	★投标报价
	1.供应商的投标报价应以人民币进行报价，投标报价是履行合同的最终价格，有关本项目实施所需的所有费用（含税费）均计入报价。
2.本项目最高限价：详见比选文件第一章 比选公告。投标报价超过相应最高限价的作无效标处理。
3.比选响应文件投标报价一览表（报价表）是报价的唯一载体。
4.招标代理费：按照国家发改委发改办价格〔2003〕857号通知和计价格〔2002〕1980号文件规定的货物招标费率，以中标价为计费额，浮动-20%后，于中标通知书发出时中选人向招标代理机构支付招标代理费。
5.不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

	★安全要求
	合格，无安全责任事故。

	★履约保证金的收取及退还
	1.履约保证金的金额：合同金额的1%；

2.履约保证金的形式：银行汇票、转账、电汇、保函等非现金形式；
3.履约保证金于合同签订后30个工作日内递交给采购人，验收合格后无质量问题的全额退还。

	★付款方式
	验收合格且甲方收到乙方开具的发票后7个工作日内一次性支付。

注：甲方对于满足合同约定支付条件的，自收到正式发票后7个工作日内支付，乙方迟延送达发票的，甲方不承担逾期付款责任。


第五章   拟签订的合同文本
甲方（买方）：                      （使用单位）
乙方（卖方）：                     （比选成交人）
甲、乙双方根据     年     月     日关于宁波市鄞州区卫生健康局下属医疗卫生单位体重管理配套设备采购项目公开比选的结果，签署本合同。
一、货物内容
1.1 货物名称：
1.2 型号规格：
1.3 技术参数：
1.4 数量（单位）：
二、合同金额
本合同含税金额为（大写）：人民币______________元（¥________）。
三、技术资料
1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。
五、产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
1.履约保证金的金额：合同金额的1%；

2.履约保证金的形式：银行汇票、转账、电汇、保函等非现金形式；

3..履约保证金于乙方在合同签订后30个工作日内递交给甲方，在甲方验收合格后无服务质量问题的全额退还给乙方。
七、转包或分包
1.本合同范围内的货物，应由供方直接供应，不得转让他人供应；
2.除非得到需方的书面同意，供方不得部分分包给他人供应。
3.如有转让和未经需方同意的分包行为，需方有权给予终止合同。
八、项目交货安装时间、交货地点、验收标准
1.交货安装要求：合同签订后30天内交货、安装调试并验收合格、交付使用。
2.交货及安装地点：甲方指定地点。

3.验收标准：符合我国国家有关技术规范和技术标准。
九、合同价款支付：
验收合格且甲方收到乙方开具的发票后7个工作日内一次性支付。
注：甲方对于满足合同约定支付条件的，自收到正式发票后7个工作日内支付，乙方迟延送达发票的，甲方不承担逾期付款责任。
十、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质保期、运维期及售后服务
1.质保期：验收合格之日起整机保修≥3年，质保期内，所有产品免费维修，随机软件终身免费升级。质保后乙方提供有偿维保服务。维修响应要求：1小时内电话响应，人员上门服务提供需3小时内到达。维修时间超过48小时的，需提供备用主机或备用配件代用。

2.乙方必须确保货品及其所有配件的完整性。对于标书没有列出，而对货品的正常使用和维护必不可少的且应属于货品需求配套的部件、配件等，乙方有责任给予补充。

3.生产过程查验：在生产过程中，甲方有权到乙方的生产现场对产品进行检验，检验内容包括但不限于：生产产品与投标文件的承诺一致性。产品不符合甲方要求的，甲方有权终止合同，一切责任由乙方承担。

4.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品，乙方应按投标保提供证提供产品（乙方保证所供的设备是出厂原装合格产品，如发生所供的设备与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担）。
5.乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
更换：由乙方承担所发生的全部费用。
贬值处理：由甲乙双方合议定价。
退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
十二、调试和验收
1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。
2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。设备交付时，乙方还需向甲方提供产品说明书、质量保证书、保修卡等必备附件。
3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。乙方应确保设备能通过各级质控检测、计量部门检定（如有），若无法通过，乙方需承担相应检测费用，直至通过验收。
5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。验收中发现货物达不到验收标准或规定的性能指标，乙方需更换货物，并承担由此给甲方造成的损失。
十三、货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方及监理方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
1.甲方违约责任
无正当理由拒收货物：若甲方因自身原因（非货物质量、型号等合同约定不符情形）无正当理由拒收货物的，甲方应向乙方偿付货款总值的3%的违约金。
逾期支付合同款项：若甲方逾期支付合同款项，应以逾期未付款项金额为基数，按全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的1.5倍计算违约金，自逾期之日起计算至款项实际付清之日止。
2.乙方逾期交货违约责任
乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货部分货款总额，以全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）的1.5倍为标准，按日计算向甲方支付违约金，由甲方从尚未支付的全部待付货款中直接扣除。逾期超过约定日期10个工作日仍不能交货的，甲方有权单方解除本合同。
3.乙方货物质量不符违约责任
乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，并有权选择继续履行或解除合同。甲方选择继续履行的，乙方应按甲方要求更换符合约定的货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
4.乙方违约导致合同解除的违约责任
乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金；如造成甲方损失超过该违约金数额的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
5.乙方转包分包违约责任
出现乙方违规转包和分包的情况，甲方有权解除合同，并由乙方承担全部赔偿责任，按逾期未履行部分合同金额的LPR1.5倍承担违约责任并赔偿相应损失。
6.损失范围界定
本合同项下损失包括直接损失与间接损失，包括但不限于：另行采购的费用、另行采购费的差额、向第三人支付的赔付款以及为主张自身权利所支出的律师费、保全费、担保费、公证费、检测费、差旅费等。
7.违约金调整机制
若本合同约定的违约金过分高于或低于实际损失的，双方通过协商进行调整，调整应以实际损失为基础，兼顾合同履行情况、当事人过错程度、预期利益等因素，依据公平原则与诚实信用原则综合衡量。
十五、不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，向宁波市鄞州区人民法院提起诉讼。
十七、合同生效及其他
1.合同经双方法定代表人或授权代表签名并加盖单位公章后生效。
2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经区卫生健康局审批，并签订书面补充协议报区卫生健康局备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
4.本合同一式六份，具有同等法律效力，甲方执四份，乙方执二份。
附件：
廉政责任书；
乙方投标时提供的《开标一览表》。
（本页以下无正文）
甲方（盖章）：                            乙方（盖章）：    
法定代表人或委托代理人                   法定代表人或委托代理人
（签字或盖章）：                                （签字或盖章）：
联系人：                                 联系人：
联系电话：                               联系电话：
邮箱：                                   邮箱：
签订地点：                               
签订日期：      年   月   日
廉政责任书 
采购人（甲方）：                                
中标人（乙方）：                                
为加强采购中的廉政建设，规范采购项目委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关采购的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条 甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、采购、合同履约和市场活动的有关法律法规、相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行采购项目合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反采购管理的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
（五）严格遵守宁波市机关干部“正风肃纪”十项规定。
第二条 甲方的责任
甲方的领导和本项目的工作人员在合同履约的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同采购项目合同有关的分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目合同有关的设备、材料、服务分包、劳务、咨询等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与采购合同规定以外的材料、设备、服务等。
第三条 乙方的责任
应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行采购的有关方针、政策，尤其是有关强制性标准和规范，认真履行职责，并遵守以下规定：
（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方单位或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。
（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条 违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，甲方有权终止采购合同，且按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。 
第五条 本责任书作为          （项目名称）              采购合同的附件，与采购项目合同具有同等法律效力，经双方签署后立即生效。采购合同期满，本责任书终止。 
甲方（盖章）：                           乙方（盖章）：    
法定代表人或委托代理人                   法定代表人或委托代理人
（签字或盖章）：                                （签字或盖章）：
联系人：                                 联系人：
联系电话及邮箱：                         联系电话及邮箱：
签订地点：                               
签订日期：      年   月   日
第六章   比选响应文件的有关格式

正（副）本
宁波市鄞州区卫生健康局下属医疗卫生单位体重管理配套设备采购项目
项目编号：GZZBC2647
比选响应文件
投标人单位全称：（加盖单位公章）

年  月  日

目  录

1.比选响应函；

2.法定代表人身份证明；

3.法定代表人授权书（比选响应文件由授权代表签字的须提供）；

4.营业执照或法人组织机构代码证的复印件；

5.技术资信自评表；

6.比选技术商务响应（偏离）表；

7.技术资信评分标准要求的技术资信证明资料及方案；

8.投标报价一览表；

9.投标人认为需要提供的其他资料（如有）。

格式一：

比选响应函
致：宁波市鄞州区卫生健康局
（投标人全称）授权（全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的宁波市鄞州区卫生健康局下属医疗卫生单位体重管理配套设备采购项目（项目编号：GZZBC2647）比选活动，为便于贵方公正、择优地确定成交投标人，我方就本次比选有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有比选响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.比选响应文件自有效期为比选之日起60个日历天。

3.我方承诺按公开比选文件约定履行责任和义务，且对公开比选文件约定均承诺同意。

4.我方投标资格满足以下要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本项目比选前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（7）我方与参加比选的供应商不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

5.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

6.我方与本比选有关的一切正式来往通讯请寄：

地址：                                   邮编：

电话：                                   传真：

投标人（盖章）：                                          

日            期：                             

格式二：
法定代表人身份证明

投标人名称：                                  

单位性质：                                    

地址：                                        

成立时间：          年           月           日
经营期限：                                     

姓名：           性别：           年龄：           职务：           
身份证号码：                           

    系                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：   年    月    日

后附：法定代表人身份证复印件

格式三：

法定代表人授权书

（比选响应文件由授权代表签字的须提供）
致：比选人
（投标人全称）法定代表人（法定代表人姓名）授权（授权代表姓名）为授权代表，参加宁波市鄞州区卫生健康局下属医疗卫生单位体重管理配套设备采购项目，其在比选活动中的一切活动本公司均予以承认。

投标人（盖章）：                 
法定代表人或经营者（签字）：             
日期：                          
附：

授权代表姓名：
授权代表身份证号码：
职务：
详细通讯地址：
传真：

电话：

邮编：

后附：授权代表身份证复印件
格式四：

营业执照或法人组织机构代码证的复印件

（附复印件）

格式五：
比选技术商务响应（偏离）表

项目名称：宁波市鄞州区卫生健康局下属医疗卫生单位体重管理配套设备采购项目
	序号
	公开比选文件章节及具体内容
	比选响应文件章节及具体内容
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


备注：
1.供应商需按公开比选文件四章“比选需求”的内容逐条对应，在本表中如实填写具体响应（有技术参数的提供响应的技术参数），未按要求填写的，有可能作负偏离处理。
2.偏离说明是指对采购文件要求存在不同之处的解释说明。偏离系指：正偏离（高于采购需求）、负偏离（低于采购需求）、无偏离（满足采购需求）。
3.技术指标若有要求供应商提供相应佐证材料的，供应商未提供相应佐证材料或者供应商的响应承诺与其佐证材料不一致的，评审委员会将以不利于供应商的内容为准进行评审（负偏离）。
4.本表格供参考，供应商可根据项目实际情况自拟（增减）表格。
投标人（盖章）：

日期：

格式七：
投标报价一览表

	序号
	采购项目名称
	单位及数量
	★最高限价
	投标报价（单价）
（元/套）
	使用单位

	一
	1.人体成分检测仪
	1套
	38000.00元/套
	
	宁波市鄞州区瞻岐镇卫生院

	二
	2.1人体成分检测工作站
	16套
	98000.00元/套，共16套，合计1568000元
	
	宁波市鄞州区东钱湖镇中心卫生院、宁波市鄞州区邱隘镇中心卫生院、宁波市鄞州区横溪镇中心卫生院、宁波市鄞州区五乡镇卫生院、宁波市鄞州区云龙镇卫生院、宁波市鄞州区百丈街道社区卫生服务中心、宁波市鄞州区东柳街道社区卫生服务中心、宁波市鄞州区明楼街道社区卫生服务中心、宁波市鄞州区第三医院、宁波市鄞州区姜山镇茅山卫生院、宁波市鄞州区咸祥镇中心卫生院、宁波市鄞州区塘溪镇卫生院、宁波市鄞州区潘火街道社区卫生服务中心、宁波市鄞州区中河街道社区卫生服务中心、宁波市鄞州区钟公庙街道社区卫生服务中心、宁波市鄞州区首南街道社区卫生服务中心，共16家区下属医疗卫生单位（每家各1套）

	
	2.2身高体重测量仪
	
	
	
	

	
	2.3营养评估数字工作站
	
	
	
	

	
	2.4配套设备
	
	
	
	

	
	2.5项目服务与质量要求
	
	
	
	

	合计（元）
	
	备注：合计金额=序号一单价×数量1套+序号二单价×数量16套


投标人（盖章）：

日期：
第七章   申请人报名附件
申请人声明函

我方通过自查，并承诺：

 我方完全满足以下资格要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加本项目比选前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（7）我方与参加比选的供应商不存在：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

本次宁波市鄞州区卫生健康局下属医疗卫生单位体重管理配套设备采购项目比选活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。  

特此承诺！

投标人（盖章）：

日  期：

